## OB-NAL (1)
| GRAÐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala Jadranska cesta 81e, 23000 ZADAR fax: 023/340-264, e-mail: gralab@gralab-zadar.hr | [9 empty] | GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
| OBRAZAC: OB-NAL / IZDANJE 5 od 03.11.2015. | [5 empty] | ispitivanje građevinskih materijala
PODACI O ZAPISU
NALOG ZA ISPITIVANJE UZORAKA OČVRSLOG BETONA
OZNAKA |  |  | DATUM |  | LIST BROJ |  |  | SLJEDIVOST
PODACI O NARUČITELJU | [10 empty] | LABORATORIJ
NARUČITELJ
GRADILIŠTE
MJESTO IZRADE BETONA
PODACI O UZORCIMA | [9 empty] | UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA I ISPUNJAVANJE NALOGA NALAZE SE NA POLEĐINI OBRASCA | LABORATORIJ
RB | OZNAKA UZORKA | DATUM IZRADE | KONSTRUKTIVNI ELEMENT |  |  | VRSTA BETONA |  |  | VDP |  | LABORATORIJSKA OZNAKA UZORKA |  |  | ISP
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
POTPISI | ISPUNIO/LA |  |  | ZAPRIMIO/LA |  |  | OVJERIO/LA
TELEFON:
REZULTATI ISPITIVANJA ODNOSE SE NA ISPITANE UZORKE. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE OVOG DOKUMENTA BEZ DOZVOLE LABORATORIJA

## OB-NAL (2)
NAPOMENE
UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA
Uzorak svježeg betona mora biti uzet sukladno normi HRN EN 12350-1 u količini najmanje 1.5 puta većoj od količine potrebne za izradu uzoraka. Osnovna potrebna oprema su kalupi sukladni normi HRN EN 12390-1 (neoštećeni i umjereni), sredstvo za premazivanje kalupa, zidarska žlica ili grabilica te oprema za zbijanje uzoraka što može biti čelična šipka Φ 16 mm, duljine 600 mm i gumeni čekić ili pervibrator promjera igle najviše 30 mm i frekvencije najmanje 120 Hz ili potresni stol frekvencije najmanje 40 Hz za koji se kalup može pričvrstiti. Ako se ugrađivanje provodi ručno, onda se beton ugrađuje u najmanje dva sloja pri čemu nijedan sloj ne smije biti deblji od 10 cm, a svaki sloj se zbija probadanjem šipke s najmanje 25 udaraca i laganim udaranjem gumenim čekićem po kalupu do trenutka kada prestanu izraziti mjehurići zraka na površinu. Ako se ugrađivanje provodi mehanički treba paziti da ne dođe do prekomjernog zbijanja.
Poravnanje gornje površine treba provesti po rubu kalupa pomoću žlice ili sličnog pomagala pokretima piljenja i dobrog zaribavanja gornje površine. Uzorak se vadi iz kalupa nakon najmanje 16, a najviše 36 sati i stavlja u vodu u kojoj se drži do trenutka slanja u Građevinski laboratorij. Svaki uzorak je potrebno označiti na način da oznaka bude trajna, čitljiva i da ne oštećuje uzorak.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE NALOGA
Osoba koja ispunjava ovaj Nalog dužna je ispuniti podatke u dvije 'tablice' koje su označene plavom dvostrukom crtom. U 'tablici' Podaci o naručitelju ispunjava se: - u rubrici 'Naručitelj' upisuje se naziv tvrtke ili osobe koja naručuje ispitivanje - u rubrici 'Gradilište' upisuje se naziv gradilišta ili objekta za koji ili sa kojeg se uzimaju uzorci - u rubrici 'Mjesto izrade betona' upisuje se naziv betonare koja je isporučivala beton ili se upisuje da je beton izrađen na gradilištu U 'tablici' Podaci o uzorcima za svaki pojedini uzorak ispunjava se: - u rubrici 'Oznaka uzorka' upisuje se oznaka koja se nalazi na uzorku - u rubrici 'Datum izrade' upisuje se datum betonaže, a poželjno je upisati i vrijeme (sat) betonaže - u rubrici 'Konstruktivni element' upisuje se čim detaljniji opis i pozicija za koje konstruktivne elemente je uzet uzorak (primjerice kat, os, pozicija, faza, kampada i sl. ovisno o slučaju) - u rubrici 'Vrsta betona' upisuje se klasa ili marka betona, naziv recepture ili slični podaci koji definirafju o kojem se betonu radi - u rubrici 'VDP' stavlja se oznaka 'x' ukoliko se uzorak ispituje na vodonepropusnost
Sve eventualne ostale bitne podatke upisati u 'tablicu' Napomene na poleđini obrasca ili prema dogovoru s djelatnicima Građevinskog laboratorija.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Predstavnik naručitelja ispitivanja koji svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom izjavljuje i ovjerava kako su uzorci izrađeni i njegovani sukladno normi HRN EN 12390-2. Djelatnik Građevinskog laboratorija koji umjesto predstavnika naručitelja ispitivanja ispuni i svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom ne izjavljuje i ne ovjerava sukladnost uzoraka za vrijeme od trenutka izrađivanja uzoraka do trenutka ispunjavanja ovog Naloga.

## OB-POP (1)
| GRAÐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala Jadranska cesta 81 e, 23000 ZADAR tel/fax: 023/340-264, e-mail: gralab@gralab-zadar.hr | [9 empty] | GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
| OBRAZAC: OB-POP / IZDANJE 6 od 03.11.2015. | [6 empty] | ispitivanje građevinskih materijala
PODACI O ZAPISU
POPIS UZORAKA UZETIH NA BETONARI
OZNAKA |  |  | DATUM |  |  | LIST BROJ |  |  | SLIJEDIVOST
PODACI O NARUČITELJU | [11 empty] | LABORATORIJ
NARUČITELJ
BETONARA
MJESEC | [6 empty] | LIST BROJ :
PODACI O UZORCIMA | [10 empty] | UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA I ISPUNJAVANJE POPISA NALAZE SE NA POLEĐINI OBRASCA | LABORATORIJ
OZNAKA UZORKA |  | DATUM IZRADE | OZNAKA RECEPTURE |  | KUPAC / GRADILIŠTE / BR. OTPREMNICE |  |  |  |  | VDP |  | LABORATORIJSKA OZNAKA UZORKA
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
[12 empty] | T | V | _
POTPISI | ISPUNIO/LA |  |  | ZAPRIMIO/LA |  |  |  | OVJERIO/LA
TELEFON:

## OB-POP (2)
NAPOMENE
UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA
Uzorak svježeg betona mora biti uzet sukladno normi HRN EN 12350-1 u količini najmanje 1.5 puta većoj od količine potrebne za izradu uzoraka. Osnovna potrebna oprema su kalupi sukladni normi HRN EN 12390-1 (neoštećeni i umjereni), sredstvo za premazivanje kalupa, zidarska žlica ili grabilica te oprema za zbijanje uzoraka što može biti čelična šipka Φ 16 mm, duljine 600 mm i gumeni čekić ili pervibrator promjera igle najviše 30 mm i frekvencije najmanje 120 Hz ili potresni stol frekvencije najmanje 40 Hz za koji se kalup može pričvrstiti. Ako se ugrađivanje provodi ručno, onda se beton ugrađuje u najmanje dva sloja pri čemu nijedan sloj ne smije biti deblji od 10 cm, a svaki sloj se zbija probadanjem šipke s najmanje 25 udaraca i laganim udaranjem gumenim čekićem po kalupu do trenutka kada prestanu izraziti mjehurići zraka na površinu. Ako se ugrađivanje provodi mehanički treba paziti da ne dođe do prekomjernog zbijanja.
Poravnanje gornje površine treba provesti po rubu kalupa pomoću žlice ili sličnog pomagala pokretima piljenja i dobrog zaribavanja gornje površine. Uzorak se vadi iz kalupa nakon najmanje 16 sati, a najviše 3 dana i stavlja u vodu u kojoj se drži do trenutka slanja u Građevinski laboratorij. Svaki uzorak je potrebno označiti na način da oznaka bude trajna, čitljiva i da ne oštećuje uzorak.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE NALOGA
Osoba koja ispunjava ovaj Nalog dužna je ispuniti podatke u dvije 'tablice' koje su označene plavom dvostrukom crtom. U 'tablici' Podaci o naručitelju ispunjava se: - u rubrici 'Naručitelj' upisuje se naziv tvrtke koja naručuje ispitivanje - u rubrici 'Betonara' upisuje se naziv betonare na kojoj se uzimaju uzorci - u rubrici 'Mjesec' upisuje se mjesec za koji se dostavljaju uzorci - u rubrici 'List broj' upisuje se broj lista popisa od 1 pa do koliko ih ima (po listu stane 15 uzoraka) U 'tablici' Podaci o uzorcima za svaki pojedini uzorak ispunjava se: - u rubrici 'Oznaka uzorka' upisuje se oznaka koja se nalazi na uzorku - u rubrici 'Datum izrade' upisuje se datum betonaže, a poželjno je upisati i vrijeme (sat) betonaže - u rubrici 'Vrsta betona ili oznaka recepture' upisuje se podatak o kojem se betonu radi (prema kojoj recepturi je izrađen) - u rubrici 'Kupac / gradilište' upisuje se čim detaljniji opis kome je beton isporučen - u rubrici 'Vremenske prilike / temperatura zraka' opisuje se kakvo je vrijeme bilo (kiša, sunce, vjetar ..) te temperatura zraka - u rubrici 'Slijeganje' upisuje se izmjereni iznos slijeganja za taj beton (ako je izmjeren) - u rubrici 'Temperatura betona' upisuje se izmjereni iznos temperature betona za taj beton (ako je izmjeren)
Sve eventualne ostale bitne podatke upisati u 'tablicu' Napomene na poleđini obrasca ili prema dogovoru s djelatnicima Građevinskog laboratorija.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Predstavnik naručitelja ispitivanja koji svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom izjavljuje i ovjerava kako su uzorci izrađeni i njegovani sukladno normi HRN EN 12390-2. Zabranjeno umnožavanje ovog dokumenta bez dozvole Laboratorija.

## OB-NAL obostrano
| GRAÐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala Jadranska cesta 81e, 23000 ZADAR fax: 023/340-264, e-mail: gralab@gralab-zadar.hr | [9 empty] | GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
| OBRAZAC: OB-NAL / IZDANJE 5 od 03.11.2015. | [5 empty] | ispitivanje građevinskih materijala
PODACI O ZAPISU
NALOG ZA ISPITIVANJE UZORAKA OČVRSLOG BETONA
OZNAKA |  |  | DATUM |  | LIST BROJ |  |  | SLJEDIVOST
PODACI O NARUČITELJU | [10 empty] | LABORATORIJ
NARUČITELJ |  | SPEGRA INŽENJERING d.o.o.,Ante Petravića 23, 21000 Split
GRADILIŠTE |  | Obnova i rekonstrukcija Gornjeg mosta u Gradu Ninu
MJESTO IZRADE BETONA
PODACI O UZORCIMA | [9 empty] | UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA I ISPUNJAVANJE NALOGA NALAZE SE NA POLEĐINI OBRASCA | LABORATORIJ
RB | OZNAKA UZORKA | DATUM IZRADE | KONSTRUKTIVNI ELEMENT |  |  | VRSTA BETONA |  |  | VDP |  | LABORATORIJSKA OZNAKA UZORKA |  |  | ISP
1 |  | 02.08.19. | AB temeljna ploča |  |  | C 35/45
[11 empty] | K | V | P
2 |  | 02.08.19. | AB temeljna ploča |  |  | C 35/45
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
POTPISI | ISPUNIO/LA |  |  | ZAPRIMIO/LA |  |  | OVJERIO/LA
Nasmir Hodžić
TELEFON:
REZULTATI ISPITIVANJA ODNOSE SE NA ISPITANE UZORKE. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE OVOG DOKUMENTA BEZ DOZVOLE LABORATORIJA
NAPOMENE
UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA
Uzorak svježeg betona mora biti uzet sukladno normi HRN EN 12350-1 u količini najmanje 1.5 puta većoj od količine potrebne za izradu uzoraka. Osnovna potrebna oprema su kalupi sukladni normi HRN EN 12390-1 (neoštećeni i umjereni), sredstvo za premazivanje kalupa, zidarska žlica ili grabilica te oprema za zbijanje uzoraka što može biti čelična šipka Φ 16 mm, duljine 600 mm i gumeni čekić ili pervibrator promjera igle najviše 30 mm i frekvencije najmanje 120 Hz ili potresni stol frekvencije najmanje 40 Hz za koji se kalup može pričvrstiti. Ako se ugrađivanje provodi ručno, onda se beton ugrađuje u najmanje dva sloja pri čemu nijedan sloj ne smije biti deblji od 10 cm, a svaki sloj se zbija probadanjem šipke s najmanje 25 udaraca i laganim udaranjem gumenim čekićem po kalupu do trenutka kada prestanu izraziti mjehurići zraka na površinu. Ako se ugrađivanje provodi mehanički treba paziti da ne dođe do prekomjernog zbijanja.
Poravnanje gornje površine treba provesti po rubu kalupa pomoću žlice ili sličnog pomagala pokretima piljenja i dobrog zaribavanja gornje površine. Uzorak se vadi iz kalupa nakon najmanje 16, a najviše 36 sati i stavlja u vodu u kojoj se drži do trenutka slanja u Građevinski laboratorij. Svaki uzorak je potrebno označiti na način da oznaka bude trajna, čitljiva i da ne oštećuje uzorak.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE NALOGA
Osoba koja ispunjava ovaj Nalog dužna je ispuniti podatke u dvije 'tablice' koje su označene plavom dvostrukom crtom. U 'tablici' Podaci o naručitelju ispunjava se: - u rubrici 'Naručitelj' upisuje se naziv tvrtke ili osobe koja naručuje ispitivanje - u rubrici 'Gradilište' upisuje se naziv gradilišta ili objekta za koji ili sa kojeg se uzimaju uzorci - u rubrici 'Mjesto izrade betona' upisuje se naziv betonare koja je isporučivala beton ili se upisuje da je beton izrađen na gradilištu U 'tablici' Podaci o uzorcima za svaki pojedini uzorak ispunjava se: - u rubrici 'Oznaka uzorka' upisuje se oznaka koja se nalazi na uzorku - u rubrici 'Datum izrade' upisuje se datum betonaže, a poželjno je upisati i vrijeme (sat) betonaže - u rubrici 'Konstruktivni element' upisuje se čim detaljniji opis i pozicija za koje konstruktivne elemente je uzet uzorak (primjerice kat, os, pozicija, faza, kampada i sl. ovisno o slučaju) - u rubrici 'Vrsta betona' upisuje se klasa ili marka betona, naziv recepture ili slični podaci koji definirafju o kojem se betonu radi - u rubrici 'VDP' stavlja se oznaka 'x' ukoliko se uzorak ispituje na vodonepropusnost
Sve eventualne ostale bitne podatke upisati u 'tablicu' Napomene na poleđini obrasca ili prema dogovoru s djelatnicima Građevinskog laboratorija.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Predstavnik naručitelja ispitivanja koji svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom izjavljuje i ovjerava kako su uzorci izrađeni i njegovani sukladno normi HRN EN 12390-2. Djelatnik Građevinskog laboratorija koji umjesto predstavnika naručitelja ispitivanja ispuni i svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom ne izjavljuje i ne ovjerava sukladnost uzoraka za vrijeme od trenutka izrađivanja uzoraka do trenutka ispunjavanja ovog Naloga.

## OB-NAL obostrano (3)
| GRAÐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala Jadranska cesta 81e, 23000 ZADAR fax: 023/340-264, e-mail: gralab@gralab-zadar.hr | [9 empty] | GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
| OBRAZAC: OB-NAL / IZDANJE 5 od 03.11.2015. | [5 empty] | ispitivanje građevinskih materijala
PODACI O ZAPISU
NALOG ZA ISPITIVANJE UZORAKA OČVRSLOG BETONA
OZNAKA |  |  | DATUM |  | LIST BROJ |  |  | SLJEDIVOST
PODACI O NARUČITELJU | [10 empty] | LABORATORIJ
NARUČITELJ |  | SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
GRADILIŠTE |  | Rekonstrukcija Donjeg ninskog mosta
MJESTO IZRADE BETONA |  | TB Maraš, Vrsi
PODACI O UZORCIMA | [9 empty] | UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA I ISPUNJAVANJE NALOGA NALAZE SE NA POLEĐINI OBRASCA | LABORATORIJ
RB | OZNAKA UZORKA | DATUM IZRADE | KONSTRUKTIVNI ELEMENT |  |  | VRSTA BETONA |  |  | VDP |  | LABORATORIJSKA OZNAKA UZORKA |  |  | ISP
1 | DM-28 | 31.08.19. | AB kolnička ploča |  |  | C 45/55
[11 empty] | K | V | P
2 | DM-29 | 31.08.19. | AB kolnička ploča |  |  | C 45/55
[11 empty] | K | V | P
3 | DM-30 | 31.08.19. | AB kolnička ploča |  |  | C 45/55 |  |  | x
[11 empty] | K | V | P
4 | DM-31 | 31.08.19. | AB kolnička ploča |  |  | C 45/55 |  |  | x
[11 empty] | K | V | P
5 | DM-32 | 31.08.19. | AB kolnička ploča |  |  | C 45/55 |  |  | x
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
POTPISI | ISPUNIO/LA |  |  | ZAPRIMIO/LA |  |  | OVJERIO/LA
TELEFON:
REZULTATI ISPITIVANJA ODNOSE SE NA ISPITANE UZORKE. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE OVOG DOKUMENTA BEZ DOZVOLE LABORATORIJA
NAPOMENE
UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA
Uzorak svježeg betona mora biti uzet sukladno normi HRN EN 12350-1 u količini najmanje 1.5 puta većoj od količine potrebne za izradu uzoraka. Osnovna potrebna oprema su kalupi sukladni normi HRN EN 12390-1 (neoštećeni i umjereni), sredstvo za premazivanje kalupa, zidarska žlica ili grabilica te oprema za zbijanje uzoraka što može biti čelična šipka Φ 16 mm, duljine 600 mm i gumeni čekić ili pervibrator promjera igle najviše 30 mm i frekvencije najmanje 120 Hz ili potresni stol frekvencije najmanje 40 Hz za koji se kalup može pričvrstiti. Ako se ugrađivanje provodi ručno, onda se beton ugrađuje u najmanje dva sloja pri čemu nijedan sloj ne smije biti deblji od 10 cm, a svaki sloj se zbija probadanjem šipke s najmanje 25 udaraca i laganim udaranjem gumenim čekićem po kalupu do trenutka kada prestanu izraziti mjehurići zraka na površinu. Ako se ugrađivanje provodi mehanički treba paziti da ne dođe do prekomjernog zbijanja.
Poravnanje gornje površine treba provesti po rubu kalupa pomoću žlice ili sličnog pomagala pokretima piljenja i dobrog zaribavanja gornje površine. Uzorak se vadi iz kalupa nakon najmanje 16, a najviše 36 sati i stavlja u vodu u kojoj se drži do trenutka slanja u Građevinski laboratorij. Svaki uzorak je potrebno označiti na način da oznaka bude trajna, čitljiva i da ne oštećuje uzorak.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE NALOGA
Osoba koja ispunjava ovaj Nalog dužna je ispuniti podatke u dvije 'tablice' koje su označene plavom dvostrukom crtom. U 'tablici' Podaci o naručitelju ispunjava se: - u rubrici 'Naručitelj' upisuje se naziv tvrtke ili osobe koja naručuje ispitivanje - u rubrici 'Gradilište' upisuje se naziv gradilišta ili objekta za koji ili sa kojeg se uzimaju uzorci - u rubrici 'Mjesto izrade betona' upisuje se naziv betonare koja je isporučivala beton ili se upisuje da je beton izrađen na gradilištu U 'tablici' Podaci o uzorcima za svaki pojedini uzorak ispunjava se: - u rubrici 'Oznaka uzorka' upisuje se oznaka koja se nalazi na uzorku - u rubrici 'Datum izrade' upisuje se datum betonaže, a poželjno je upisati i vrijeme (sat) betonaže - u rubrici 'Konstruktivni element' upisuje se čim detaljniji opis i pozicija za koje konstruktivne elemente je uzet uzorak (primjerice kat, os, pozicija, faza, kampada i sl. ovisno o slučaju) - u rubrici 'Vrsta betona' upisuje se klasa ili marka betona, naziv recepture ili slični podaci koji definirafju o kojem se betonu radi - u rubrici 'VDP' stavlja se oznaka 'x' ukoliko se uzorak ispituje na vodonepropusnost
Sve eventualne ostale bitne podatke upisati u 'tablicu' Napomene na poleđini obrasca ili prema dogovoru s djelatnicima Građevinskog laboratorija.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Predstavnik naručitelja ispitivanja koji svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom izjavljuje i ovjerava kako su uzorci izrađeni i njegovani sukladno normi HRN EN 12390-2. Djelatnik Građevinskog laboratorija koji umjesto predstavnika naručitelja ispitivanja ispuni i svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom ne izjavljuje i ne ovjerava sukladnost uzoraka za vrijeme od trenutka izrađivanja uzoraka do trenutka ispunjavanja ovog Naloga.

## OB-NAL obostrano (2)
GRAÐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala Ulica 4. gardijske brigade 59, 23000 ZADAR www.gralab-zadar.hr, e-mail: gralab@gralab-zadar.hr | [10 empty] | GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
OBRAZAC: OB-NAL / 6/2019 od 18.11.2019. | [6 empty] | ispitivanje građevinskih materijala
PODACI O ZAPISU
NALOG ZA ISPITIVANJE UZORAKA OČVRSLOG BETONA
OZNAKA |  |  | DATUM |  | LIST BROJ |  |  | SLJEDIVOST
PODACI O NARUČITELJU | [10 empty] | LABORATORIJ
NARUČITELJ
GRADILIŠTE
MJESTO IZRADE BETONA
PODACI O UZORCIMA | [9 empty] | UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA I ISPUNJAVANJE NALOGA NALAZE SE NA POLEĐINI OBRASCA | LABORATORIJ
RB | OZNAKA UZORKA | DATUM IZRADE | KONSTRUKTIVNI ELEMENT |  |  | VRSTA BETONA |  |  | VDP |  | LABORATORIJSKA OZNAKA UZORKA |  |  | ISP
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
[11 empty] | K | V | P
POTPISI | ISPUNIO/LA |  |  | ZAPRIMIO/LA |  |  | OVJERIO/LA
TELEFON:
REZULTATI ISPITIVANJA ODNOSE SE NA ISPITANE UZORKE. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE OVOG DOKUMENTA BEZ DOZVOLE LABORATORIJA
NAPOMENE
UPUTE ZA IZRAĐIVANJE UZORAKA
Uzorak svježeg betona mora biti uzet sukladno normi HRN EN 12350-1 u količini najmanje 1.5 puta većoj od količine potrebne za izradu uzoraka. Osnovna potrebna oprema su kalupi sukladni normi HRN EN 12390-1 (neoštećeni i umjereni), sredstvo za premazivanje kalupa, zidarska žlica ili grabilica te oprema za zbijanje uzoraka što može biti čelična šipka Φ 16 mm, duljine 600 mm i gumeni čekić ili pervibrator promjera igle najviše 30 mm i frekvencije najmanje 120 Hz ili potresni stol frekvencije najmanje 40 Hz za koji se kalup može pričvrstiti. Ako se ugrađivanje provodi ručno, onda se beton ugrađuje u najmanje dva sloja pri čemu nijedan sloj ne smije biti deblji od 10 cm, a svaki sloj se zbija probadanjem šipke s najmanje 25 udaraca i laganim udaranjem gumenim čekićem po kalupu do trenutka kada prestanu izraziti mjehurići zraka na površinu. Ako se ugrađivanje provodi mehanički treba paziti da ne dođe do prekomjernog zbijanja.
Poravnanje gornje površine treba provesti po rubu kalupa pomoću žlice ili sličnog pomagala pokretima piljenja i dobrog zaribavanja gornje površine. Uzorak se vadi iz kalupa nakon najmanje 16, a najviše 36 sati i stavlja u vodu u kojoj se drži do trenutka slanja u Građevinski laboratorij. Svaki uzorak je potrebno označiti na način da oznaka bude trajna, čitljiva i da ne oštećuje uzorak.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE NALOGA
Osoba koja ispunjava ovaj Nalog dužna je ispuniti podatke u dvije 'tablice' koje su označene plavom dvostrukom crtom. U 'tablici' Podaci o naručitelju ispunjava se: - u rubrici 'Naručitelj' upisuje se naziv tvrtke ili osobe koja naručuje ispitivanje - u rubrici 'Gradilište' upisuje se naziv gradilišta ili objekta za koji ili sa kojeg se uzimaju uzorci - u rubrici 'Mjesto izrade betona' upisuje se naziv betonare koja je isporučivala beton ili se upisuje da je beton izrađen na gradilištu U 'tablici' Podaci o uzorcima za svaki pojedini uzorak ispunjava se: - u rubrici 'Oznaka uzorka' upisuje se oznaka koja se nalazi na uzorku - u rubrici 'Datum izrade' upisuje se datum betonaže, a poželjno je upisati i vrijeme (sat) betonaže - u rubrici 'Konstruktivni element' upisuje se čim detaljniji opis i pozicija za koje konstruktivne elemente je uzet uzorak (primjerice kat, os, pozicija, faza, kampada i sl. ovisno o slučaju) - u rubrici 'Vrsta betona' upisuje se klasa ili marka betona, naziv recepture ili slični podaci koji definirafju o kojem se betonu radi - u rubrici 'VDP' stavlja se oznaka 'x' ukoliko se uzorak ispituje na vodonepropusnost
Sve eventualne ostale bitne podatke upisati u 'tablicu' Napomene na poleđini obrasca ili prema dogovoru s djelatnicima Građevinskog laboratorija.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Predstavnik naručitelja ispitivanja koji svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom izjavljuje i ovjerava kako su uzorci izrađeni i njegovani sukladno normi HRN EN 12390-2. Djelatnik Građevinskog laboratorija koji umjesto predstavnika naručitelja ispitivanja ispuni i svojim potpisom ovjeri ovaj Nalog u rubrici 'Ispunio', istim potpisom ne izjavljuje i ne ovjerava sukladnost uzoraka za vrijeme od trenutka izrađivanja uzoraka do trenutka ispunjavanja ovog Naloga.